別紙２（その１）
　　　ばい煙発生施設（固体燃料を熱源として使用するボイラー，加熱炉，
　　　直火炉，乾燥炉，溶融炉，溶解炉及び廃棄物焼却炉）の構造及び使用の方法
工場等における施設番号
名 称 及 び 型 式
設 置 年 月 日			年 月 日			年 月 日
設置（変更）工事着工予定年月日			年 月 日			年 月 日
使用開始予定年月日			年 月 日			年 月 日
規 模	燃料の最大燃焼能力
	（重油換算ℓ/h）
	伝 熱 面 積（㎡）
	火 格 子 面 積（㎡）
	一次燃焼室容積（㎥）
	焼 却 能 力（kg/h）
使用状況	１日の使用時間及び		時～ 時			時～ 時
	月 使 用 日 数 等		時間／日 日／月			時間／日 日／月
	使 用 期 間		月～ 月			月～ 月
使 用 燃 料	種 類
	燃料中の成分割合（％）		灰 分	いおう分	窒素分	灰 分	いおう分	窒素分

	発 熱 量（ＭＪ/kg）
	通常の使用量（重油換算ℓ/h）
	混 焼 割 合
原 材 料 / （焼却物）		種 類
		使 用 割 合
		１日の使用量（kg）
ばい煙の		ば い じ ん	最大 通常			最大 通常
濃 度		（g/㎥Ｎ）

　注１　設置値月日の欄は，条例第３１条第１項の届出の場合及び条例第３２条第１項の届出
      の場合に記入してください。
　　２　設置（変更）工事着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄は，条例第３０条第１
      項の届出の場合及び条例第３２条第１項の届出の場合に記入してください。
　　３　燃料の最大燃焼能力の欄は，ボイラー，加熱炉，直火炉，乾燥炉，溶融炉及び溶解炉
　　　のみ記入してください。
　　４　伝熱面積の欄は，ボイラーのみ記入してください。
　　５　一次燃焼室容積及び焼却能力の欄は、廃棄物焼却炉のみ記入してください。
　　６　燃料中の成分割合の欄の記載に当たっては，重量比％又は容量比％の別を明らかにし
　　　てください。
　　７　原材料（焼却物）の欄は，加熱炉，直火炉，乾燥炉，溶融炉，溶解炉及び廃棄物焼却
　　　炉のみ記入してください。
　　８　原材料（焼却物）の欄は，ばい煙の発生に影響のあるものに限って記入してください。
　　９　ばい煙の濃度は，乾きガス中の濃度に換算した値にしてください。
　 10　ばい煙の濃度は，ばい煙処理施設がある場合は，処理後の濃度を記入してください。
別紙２（その２）
ばい煙の処理の方法の概要
（固体燃料を熱源として使用するボイラー，加熱炉，直火炉，乾燥炉，溶融炉，溶解炉及び廃棄物焼却炉）
一次燃焼室		燃 焼 室 容 積	㎥（ ｍ× ｍ× ｍ）
		助燃バーナー	台
			（最大燃焼能力：重油換算 ℓ/h）
		送 風 機	台
			（最大風量： ㎥／min）
		温 度 計	か所（連続記録装置 □無 □有）
二次燃焼室		燃 焼 室 容 積	㎥（ ｍ× ｍ× ｍ）
		助燃バーナー	台
			（最大燃焼能力：重油換算 ℓ/h）
		送 風 機	台
			（最大風量： ㎥／min）
		温 度 計	か所（連続記録装置 □無 □有）
一 酸 化 炭 素 計			台
排出ガス / 処理設備	集じん装置の種類，
	名 称 及 び 型 式
	ばいじん捕集効率（％）
煙 突 の 構 造
（排出口の実高さ×排出口の口径）（ｍ）
排 出 ガ ス 測 定 口			か所
廃棄物（焼却物）の定量供給装置			か所
			職・氏名
施 設 の 運 転 管 理 者

そ の 他

注　□のある欄は，該当する□内にレ印を記入してください。