別記様式第２
　　　　　　　　　　　　　　　　防　火　対　象　物　点　検　票　　　　　　　　（その１）

防 火 管 理 者			㊞
立 会 者			㊞
点 検 年 月 日			年 月 日 ～ 年 月 日
防火管理維持台帳			記録の有無 □有・□一部有・□無		保存の有無 □有・□一部有・□無
防 / 火対象物 / の概要	階 別 概 要 （ 号棟）	事項 / 階別	用 途	床 面 積		点検する部 / 分の床面積	備 考
		階		㎡		㎡
		階		㎡		㎡
		階		㎡		㎡
		階		㎡		㎡
		階		㎡		㎡
		階		㎡		㎡
		合計		㎡		㎡
備 / 考

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　　２　防火管理維持台帳の欄には、該当する□にレ点を記入すること。

（その２）
点 検 項 目			点 検 項 目		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容
届 / 出	防火管理者選任（解任）		□ 適
			□ 否
	消防計画作成（変更）		□ 適
			□ 否
	自衛消防組織の設置		□ 適
			□ 否
消 / 防 / 計 / 画	自 衛 消 防 の 組 織		□ 適
			□ 否
	火災予防士の自主検査		□ 適
			□ 否
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備		□ 適
			□ 否
	避難施設の維持管理 / 及 び そ の 案 内		□ 適
			□ 否
	防 火 上 の 構 造 の / 維 持 管 理		□ 適
			□ 否
	収容人員の適正化		□ 適
			□ 否
	防火管理上必要な教育		□ 適
			□ 否
	消火、通報及び避難の / 訓練その他必要な訓練		□ 適
			□ 否
	消火活動、通報連絡 / 及 び 避 難 誘 導		□ 適
			□ 否
	消防機関との連絡		□ 適
			□ 否
	工事中の火気使用 / 又は取扱いの監督		□ 適
			□ 否
	防 火 管 理 に 関 し / 必 要 な 事 項		□ 適
			□ 否
	自衛消防組織	活 動 要 領	□ 適
			□ 否
		要 員 の 教 育 / 及 び 訓 練	□ 適
			□ 否
		業 務 に 関 し / 必 要 な 事 項	□ 適
			□ 否

消 / 防 / 計 / 画	共 / 同 / 自 / 衛 / 消 / 防 / 組 / 織	協議会の設置 / 及 び 運 営	□ 適
			□ 否
		統括管理者 / の 選 任	□ 適
			□ 否
		業務を行う範囲	□ 適
			□ 否
		運営に関し / 必要な事項	□ 適
			□ 否
	防 火 管 理 業 務 / の 一 部 委 託		□ 適
			□ 否
	権 原 の 範 囲		□ 適
			□ 否
	に地 / 所震 / 在防 / す災 / る対 / 防策 / 火強 / 対化 / 象地 / 物域	自衛消防の組織	□ 適
			□ 否
		情報等の伝達	□ 適
			□ 否
		避 難 誘 導	□ 適
			□ 否
		施設及び設備の / 点検及び整備	□ 適
			□ 否
		応 急 対 策	□ 適
			□ 否
		防 災 訓 練	□ 適
			□ 否
		教育及び広報	□ 適
			□ 否
	防 / 火 / 管 / 理 / 者	消火訓練及び避難訓練の実施回数	□ 適
			□ 否
		消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報	□ 適
			□ 否

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると
　　　　ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その３）
点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容
共同防火管理 / 協議事項	作 成	□ 適
		□ 否
	届 出	□ 適
		□ 否

点 検 項 目	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
	判 定	不 備 内 容
避 難 上 必 要 な 施 設 / 及 び 防 火 戸 の 管 理	□ 適
	□ 否
防 災 物 品 の 表 示	□ 適
	□ 否
圧縮アセチレンガス等の / 貯蔵又は取扱いの届出	□ 適
	□ 否

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」□にレ点を記入すると
　　　　ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その４）
点 検 項 目		法第17条の / 2の5第1 / 項の適用	法第17条の / 3第1項の / 適 用	点 検 結 果		状況及び措置内容
				判 定	不 備 内 容
消 / 防 / 用 / 設 / 備 / 等	消火器・簡易消火用具	－	－	□ 適
				□ 否
	屋内消火栓設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	スプリンクラー設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	水噴霧消火設備等	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	屋外消火栓設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	動力消防ポンプ設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	自動火災報知設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	ガス漏れ火災警報設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	漏電火災警報器	－	－	□ 適
				□ 否
	消防機関へ通報する / 火 災 報 知 設 備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	非 常 警 報 器 具 ・ / 非 常 警 報 設 備	－	－	□ 適
				□ 否
	避 難 器 具	－	－	□ 適
				□ 否
	誘導灯・誘導標識	－	－	□ 適
				□ 否
	消 防 用 水	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	排 煙 設 備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	連 結 散 水 設 備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	連 結 送 水 管	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	非常コンセント設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否
	無線通信補助設備	□ 有	□ 有	□ 適
		□ 無	□ 無	□ 否

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　　２　法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」
 　　　 の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。
　　　　　また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4
        条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。
　　　３　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると
        ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
　　　４　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
　　　５　設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
　　　６　水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化学消火設備又は
        粉末消火設備をいうこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その５）
点 検 項 目		必要とされる防 / 火安全性能を有 / する消防の用に / 供する設備等の / 概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容
設消 / 備防 / 等用	令第29条の4第1 / 項の必要とされる / 防火安全性能を有 / する消防の用に供 / する設備等		□ 適
			□ 否

点 検 項 目		適 用 さ れ る / 消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容
設消 / 備防 / 等用	令第32条の適用		□ 適
			□ 否

点 検 項 目		特殊消防用設備 / 等 の 概 要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容
用特 設殊 / 備消 / 等防	法第17条第3項の特殊消防用設備等		□ 適
			□ 否

消防用設備等又は
特殊消防用設備等
点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容
	設 置 の 届 出		□ 適
			□ 否
	消防機関の検査		□ 適
			□ 否

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
     ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると
       ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
     ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
     ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。