　様式９

用途
区
番号

特定建築物維持管理報告書（　　）

（　　　　　　年度分）　　　　　　　　　　年　　月　　日
特定建築物 / 名称		特定建築物 / 所有者等
特定建築物 / 所在地		建築物環境衛生 / 管理技術者	電話

飲 料 水 の 管 理	飲料水の種類			飲用・炊事用・浴用・手洗用 / 洗浄装置付便器用･その他( )			給湯器の湯（中央式）
	水源			市水道水・専用水道水 / その他の井水・その他( )			市水道水・専用水道水 / その他の井水・その他( )
	受水槽	有効容量		㎥			㎥
		型式		床上型 ・ 床下型			床上型 ・ 床下型
	給水方式			市水道直結方式・高置水槽方式 / 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ方式・その他( )			市水道直結方式・高置水槽方式 / 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ方式・その他( )
	残留塩素 / （写添付）	検査結果		適合 ・ 不適合			適合 ・ 不適合 / （55度以上の場合は検査省略可能）
	水質検査 / （写添付）	検査年月日		前期（ ・ ・ ） / 後期（ ・ ・ ）			前期（ ・ ・ ） / 後期（ ・ ・ ）
		前期	検査結果	適合 ・ 不適合（ ）			適合 ・ 不適合（ ）
			検査項目	１５項目 ・ 省略項目			１５項目 ・ 省略項目
		後期	検査結果	適合・不適合（ ）			適合 ・ 不適合（ ）
			検査項目	１５項目 ・ 省略項目			１５項目 ・ 省略項目
	消毒副生成物等１ ２ 項 目 / （写添付）	検査年月日		今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）			今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）
		今回の検査結果		適合 ・ 不適合（ ）			適合 ・ 不適合（ ）
	有機化学物質 / ７項目（地下水） / （写添付）	検査年月日		今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）			今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）
		今回の検査結果		適合 ・ 不適合（ ）			適合 ・ 不適合（ ）
	貯水槽（貯湯槽） / の清掃	清掃年月日		今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）			今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）
	給水用防錆剤（写添付）			使用の有無	有（ ） ・ 無
				水質検査	適合 ・ 不適合（ ）
	簡易専用水道については大臣登録検査機関の受検					今回（ ・ ・ ） / 前回（ ・ ・ ）
注）飲料水とは、飲用その他生活用（炊事用、浴用（旅館の大浴場は除く）、手洗用、洗浄装置付便器用、給湯器用など）の水です。 / 注）水源別に３つ以上の飲料水系統がある場合は、２枚以上に分けて作成してください。

雑用水の管理	種別	飲料系統 / との別	使用水の種類	残留塩素 / （１回／７日） / (写添付)	ｐＨ･臭気･外観 / （１回／７日） / (写添付)	大腸菌 / （１回／２月） / (写添付)	濁度 / （１回／２月） / (写添付)	雑用水槽 / の点検
	散水・修景 / ・清掃	同系統 / 別系統	市水道水・専用水道水 / その他の井水・その他（ ）	適 合 / 不適合	適 合 / 不適合	適 合 / 不適合	適 合 / 不適合	有 ・ 無
	水洗便所	同系統 / 別系統	市水道水・専用水道水 / その他の井水・その他（ ）	適 合 / 不適合	適 合 / 不適合	適 合 / 不適合		有 ・ 無
	その他の雑用水	同系統 / 別系統	市水道水・専用水道水 / その他の井水・その他（ ）	適 合 / 不適合				有 ・ 無
注）使用水が、次に該当する場合は検査対象外です。①市水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水

空気環境の測定	設備の種類		空気調和設備・機械換気設備・その他（ ）
	測定項目		測定結果			不適合場合の / 改善措置方法	改善措置後 / の状況
			測定箇所数	適合箇所数	適合率(%)
	測定結果（写添付）	浮遊粉じんの量
		一酸化炭素の含有率
		二酸化炭素の含有率
		温 度
		相対湿度
		気 流
		ホルムアルデヒド / （新築・増築、大規模修繕・模様替時）
注）空気調和設備、機械換気設備であれば、個別制御方式であっても測定は必要です。

空調設備等の管理	使用水	冷却塔	飲料系統との別		同系統・別系統	水質検査（写添付）			適合・不適合
			水源	市水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
		加湿装置	飲料系統との別		同系統・別系統	水質検査（写添付）			適合・不適合
			水源	市水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
	点検回数	冷却塔・冷却水		回／月
		加湿装置		回／月
		空調設備内の排水受け		回／月
	清掃回数	冷却塔		回／年			清掃年月日	・ ・
		冷却水の水管		回／年				・ ・
		加湿装置		回／年				・ ・
注）使用水が飲料系統と別系統の場合は、飲料水と同様の水質検査が必要です。

排水の管理	雑排水槽の清掃	回／年	清掃年月日	・ ・	・ ・
	汚水槽の清掃	回／年		・ ・	・ ・
	排水管の清掃	回／年		・ ・	・ ・
	粗集器の清掃	回／年		・ ・	・ ・

清掃	日常の掃除	回／日
	大掃除	回／年	大掃除年月日	・ ・	・ ・

ねずみ等の防除	種 別	生 息	調査回数	調査年月日		薬剤を使用した場合	使用薬剤	主成分
	ねずみ	有・無	回／年	・ ・	・ ・
	ゴキブリ	有・無	回／年	・ ・	・ ・
	チョウバエ	有・無	回／年	・ ・	・ ・
	ハエ・カ	有・無	回／年	・ ・	・ ・

※　報告期間等
① この報告書は、４月１日から翌年３月３１日までの維持管理についての報告です。
② 提出期限は、毎年１回、５月３１日までです。
③ 該当しない項目は、斜線を引いてください。
④ 記載欄が不足した場合は、２枚以上に分けて作成してください。