様式４８
特例認定申請書（記載例）
年 月 日 / （あて先）札幌市消防局予防部長 / 申 請 者 / 住 所 / 電 話 （ ） / 氏 名 印 / 法人等にあっては、所在 / 地、名称及び代表者の氏 / 名を記載すること。 / 下記の施設について、札幌市火災予防条例第２１条の２の基準の特例の認定を受けたいので、 / 関係図書を添付して申請します。 / 記
施 設 の 所 在 地		札幌市○○区○○○○○○
施 設 の 名 称		○○○○○○
用 途 ・ 構 造 / 規 模		用 途：屋外駐車場 / 構 造：( 耐 火・準 耐 火・木 ) 造 / 規 模：地上 - 階、地下 - 階建て、建築面積 - ㎡、 / 延べ面積 - ㎡
特例を認定する / 事 項		電気自動車用急速充電設備に係る、札幌市火災予防条例第１５条（変電設備）の規定について。
特例認定 / の理由等	当該急速充電設備は、電気を変圧器等で変成し出力が２０ｋｗを超えるため、札幌市火災予防条例第１５条で規定する変電設備に該当すると思われますが、当該条文には「係員以外のものを出入りさせないこと」等の規定があることから、その使用形態を考えると、一般ユ / ーザーが使用することとなる急速充電設備の設置が困難になることが予測されます。 / 今回、当社で設置する急速充電設備は、別表のとおり一定の安全措置が施されているため、条例第２１条の２の規定を適用し、条例第１５条の規定について、特例を認めていただくようお願いします。 / なお、別表の安全措置については、チャデモ協議会により十分な協議がなされ、考案されたものです。 / 【設置日】平成○○年○月○日 / 【急速充電設備仕様】・製造メーカー：㈱○○製作所 ・型式：ＡＡＡ-１１１ / ・出力電力：２０ｋｗ ・出力電圧：５０～５００Ｖ / ※消火器を設置した場合は、その内容を記載すること。
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄

備考　１　見取図及び配置図を添付すること。
　　　２　当該設備の構造図及び仕様書その他必要とする資料を添付すること。
　　　３　※印欄は記入しないこと。