貯蔵設備明細書（容器）

（貯蔵能力が５００㎏を超え１，０００㎏未満のもの）

１　液化石油ガス設備工事を行った事業所の名称

２　液化石油ガス設備工事に従事した液化石油ガス設備士の氏名等

■設備士の氏名：

■免状番号：

■直近の設備士講習受講年月日

(免状交付を受けてから第１回講習期限に至っておらず、講習を受講していない者にあっては免状交付年月日)

□講習受講　　□免状取得　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

※　免状及び講習受講歴の写しを添付願います。

３　設備の所有者又は占有者の氏名又は名称

４　設備の所在地

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費先名称：

５　当該設備の使用目的

６　貯蔵設備の貯蔵能力

・容器：　　　　　　㎏×　　　　本＝　　　　　　㎏

７　火気等との距離

・屋外の火気等の有無

□無

□有

火気等の種類：　　　　　　　　　　　　　　　火気等までの距離：　　　　　ｍ

・火気等との距離が２ｍ以上ない場合の隔壁(漏えいしたＬＰガスが火気の方向に流動することをさえぎる措置)

材料：

高さ：　　　　　　　　　ｍ

幅　：　　　　　　　　　ｍ

８　容器の設置場所等

□　屋外

□　屋外の容器置場内（壁で囲まれているもの）

□　漏えいしたガスの滞留しない措置等：容器置場の床面に接する換気口を　　　方向　　　ヶ所に設置（容器置場床面積：　　　　　㎡・換気口面積　　　　　㎝）

２

２

※　必要換気口面積：床面積１㎡につき３００㎝以上

９　充てん容器等の腐蝕防止措置

・措置内容：

10　充てん容器等を常に４０度以下に保つ措置

・措置内容：

11　充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置

・措置内容：