様式１２（表）

燃料電池発電設備

変電設備

発電設備

蓄電池設備

設置（変更）届出書

| 年 月 日 （あて先）札幌市 消防署長 届出者 住 所 (電話 番) 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火 対象 物 | 所在地 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 構 造 |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  |  |  |  | 床 面 積 |  |
|  |  |  |  |  |  | 屋内（ 階）・屋外 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |
|  | 消防用設備等 |  |  |  |  | 不燃区画 |  |  |  | 有・無 |  | 換気設備 |  | 有・無 |
| 届 出 設 備 | 電圧 |  |  | Ｖ |  |  | 全出力又は 定格容量 |  |  |  |  | Kw AH・セル |  |  |
|  | 着工（予定） 年月日 |  |  |  |  |  | しゅん功（予 定）年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  | 種別 | キュービルク式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事 施工者 |  | 住所 | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |

注1　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

2　電圧の欄には、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

3　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

4　設備の概要の欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

5　※印の欄は、記入しないこと。

6　当該設備の設計図書を添付すること。

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

（裏）

調査欄

調査年月日 年 月 日 調 査 員 消防署 出張所（係） 職 氏 名 ㊞

防火上支障の有無

調 査 事 項 1 位置・構造 2 周囲の保有空間 3 換気設備 4 絶縁抵抗及び接地抵抗値 5 消防用設備等又は特殊消防用設備等 6 標識その他

備 考