構造設備自主検査結果の届出書

平成　　年　　月　　日

(あて先)札幌市保健所長

住所

開設者

氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては，その名称，主た

る事務所所在地及び代表者氏名

次のとおり病院（診療所）の使用開始のため，医療法第27条の規定により許可を受けたいので自主検査結果について届出いたします。

記

1　病院名称・所在地

2　自主検査実施年月日　　　　平成　　年　　月　　日

3　検査した者の氏名及び所属（役職等）

4　検査実施項目及び検査結果

別紙・構造設備検査結果書のとおり，平成　　年　　月　　日，札保医第　　　　　号で　許可（届出）された（した）内容と相違なく，かつ，必要な基準を満たし，実際に使用可能な状態であることを確認した。

構造設備検査結果書　         　 様式２－２

| 病院の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （検査の結果，適合項目には○，非該当項目には－を適否欄に記入のこと） |  | 適否 |  |
| １ 全 般 | □平成 年 月 日 札保医許可第 号により許可された病院であるか。 □次の施設は許可された事項（平面図）のとおり完成しているか。 許可内容 |  |  |
| ２ 防 火 設 備 医療法第２３条 | □火気を使用する場所に防火上必要な設備がなされ，かつ消火用の機械又は器具が備えられてい るか。 （規則第１６条１項第１５号，１６号） |  |  |
| ３ 保 安 設 備 医療法第２３条 | □診療の用に供する電気，光線，熱，蒸気，ガス等の構造設備に危害防止上の必要な方法が講じ られているか。（規則第１６条第１項第１号） |  |  |
| ４ 診 察 室 医療法第２１条 | □診療科ごとに専用の診察室を有しているか。（但し，同一医師が２科以上の診療科の診療にあたっている場合は除く） （規則第２０条第１項第１号） |  |  |
| ５ 処 置 室 医療法第２３条 | □診療科ごとに専用の処置室を有しているか。（但し，場合により２科以上の診療科で兼用又は診察室と兼用できる。） （規則第２０条第１項第４号） |  |  |
| ６ 医療法第２１条 | □かく痰，血液，尿，ふん便等通常の臨床検査ができるようになっているか。 □夜間，救急時の検査体制が確保されているか。 （規則第２０条第１項第５号） |  |  |
| ７ 医療法第２１条 | □準備室を有しているか。 □内壁全部が不浸透質のものでおおわれているか。 □適当な暖房，照明，滅菌手洗，手術用被服，包帯材料，機械器具消毒及び排水の設備があるか。 □じんあい及びはえが入らないような設備がなされているか。 （規則第２０条第２号，３号） |  |  |
| ８ 医療法第２１条 | □採光，換気が十分で清潔を保てるような構造設備になっているか。 □冷暗所があり，有効な防湿措置が講じられているか。 □感量10㎎の天秤及び500㎎の上皿天秤，その他調剤に必要な器具を備えているか。 （規則第１６条第１項第１４号） |  |  |
| ９ 医療法第２３条 | □構造設備が完全で他を汚染するおそれがないか。 □入院患者，職員の被服，寝具等の消毒を行うことができるか。 （規則第２１条第２項第１号） |  |  |
| １０ 医療法第２１条 | □入院患者のすべてに給食できるか。 □調理室の床は耐水材料で，洗浄，排水に便利な構造になっているか。 □食器，野菜の消毒施設を備えているか。 □直火式の場合は，かまどの周囲２ｍ以上が防火構造になっているか。 □食堂，調理室，配ぜん室に，はえが入らないような設備がなされているか。 （規則第２０条第１項第８号） □手洗い設備は給湯供給設備を有しているか。（参考） □調理場内には空調設備を設けているか。（参考） |  |  |

|  |  | 適否 |
| --- | --- | --- |
| １１ 病 室 医療法第２３条 | □床面積が内法で6.3㎡または１人当４.３㎡以上を有しているか。 □床面積が内法で6.４㎡以上を有しているか。（病床区分： ） □病室１部屋あたり４床以内か（病床区分： ） □床面積の１/２０以上に相当する面積が直接外気に面して開放されているか。 □感染症，結核病室は他の部分及び外部に対して伝染防止のための必要な方法がとられているか □感染症，結核病室には必要な消毒設備を設けているか・ □精神病室は精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法をとっているか。 □放射線治療室は医療法施行規則第３０条の１２の規定の構造設備になっているか。 （規則第１６条第１項第２号，第３号，第４号，第６号） |  |
| １２ 機能訓練室 （療養病室） 医療法第２１条 | □内法による１室の面積が４０㎡以上有し，必要な器械及び器具を備えているか。 （主な器械・器具 ） （規則第２０条第１項第１１号） |  |
| １３ 談話室 （療養病室） 医療法第２１条 | □入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。 （規則第２１条第２項第２号） |  |
| １４ 食 堂 （療養病室） 医療法第２１条 | □内法による測定で，療養病床に入院している患者一人につき１㎡以上の広さを有しているか。 （規則第２１条第２項第３号） |  |
| １５ 浴 室 （療養病室） 医療法第２１条 | □身体の不自由な者が入浴するのに適したものであるか。 |  |
| 1６ 階 段 医療法第２３条 | - 患者の使用する屋内の直通階段が２以上適当に配置されているか。 （階段： ヶ所，ＥＶ： ヶ所） □階段，踊場の幅は，それぞれ内法で１.２ｍ以上あるか。 □けあげ０.２ｍ以下，踏面０.２４ｍ以上の幅をそれぞれ有しているか・ □適当な手すりが設けられているか。（療養病床） □３階以上の階に病室を有するものは，２以上の避難階段を設けているか。 （規則第１６条第１項第８号，第９号，第１０号） |  |
| 1７ 廊 下 医療法第２３条 | □患者の使用する廊下の幅（内法）を確保しているか 中廊下：□１.６ｍ □２.１ｍ□２.７ｍ 片廊下：□１.２ｍ □１.８ｍ （規則第１６条第１項第１１号） |  |
| 1８ 医療法第２３条 | □防じん，防火等に必要な設備があるか。 （規則第１６条第１項第１３号） |  |
| 1９する病院 医療法第２１条 | □分べん室を設け，はえが入らないような設備がなされているか。 □新生児の入浴施設を設けているか。 |  |
| ２０ 医療法第２１条 | □医療法施行規則第３０条の４（エックス線診療室） □同 ５（診療用高エネルギー放射線発生装置使用室） の構造設備 □同 ６（診療用放射線照射装置使用室） になってい □同 ７（診療用放射線照射器具使用室） るか □同 ７の二（放射線同意元素装備診療機器使用室） □同 ８（診療用放射性同位元素使用室） |  |
| 21 医療法第２１条 | □医療法施行規則第３０条の９（貯蔵施設） □同 11（廃棄施設） □同 ３０条の１２（放射線治療病室）の構造になっているか。 |  |
| ※許可，不許可についての保健所の意見 |  |  |

（注）「病室」，「手術室」，「診療用放射線」に関する構造設備に関しては行政検査によること。