工場、事業場における施設番号を通し番号で記載してください。

（ NO,1乾燥装置、NO,2乾燥装置．．．）

別紙１

記　載　例

揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法

メーカー名、機種番号及び型式を記載してください。

| 工場又は事業場における施設番号 |  | グラビア印刷機 NO,1乾燥装置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称及び型式 |  | 脱臭ドライヤー ○○製 Ａ－１型 | 使用届出（既設施設）の場合は、記入。設置届出の場合は、この欄は記載の必要はありません。構造変更届出の場合は、排出施設を当初に設置した日を記載してください |
| 設置年月日 |  | 平成 12年 12月 1日 | 工事を着手する日を記載してください。 原則的に届出の６０日以上前となります。 年 月 日 |
| 着手予定年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 | 施設の使用を開始する予定日を記載してください。 原則的に届出の６０日以上前となります。 年 月 日 |
| 規 模 | 送風機の送風能力（m３/h） | ４２，０００ m３/h | 排出施設のカタログ等の数値を記入してください。 |
|  | 排風機の排風能力（m３/h） | 施設を最も多く使用する期間（月）における平均使用状況を記入してください。 貯蔵タンクはＶＯＣを貯蔵している日数を記入してください。 |  |
|  | 揮発性有機化合物が 空気に接する面の面積（㎡） |  |  |
|  | 容量（kl） |  | 定格能力で運転するときの最大の排ガス量で、湿りｶﾞｽ濃度を記入してください。 |
| １日の使用時間及び月使用日数等 |  |  | 物質名を記入してください。ＶＯＣが石油 類であれば、ガソリン、原油等の製品名を記入してください。 |
| 排出ガス量（m３Ｎ/h） |  |  |  |
| 使用する揮発性有機化合物の種類 |  |  | 複数の排出口の場合には、原則として各々について記入しますが、最高濃度の排出口が特定できる場合はその濃度、または各排出口の濃度を加重平均した濃度でも構いません。 複数のＶＯＣ施設からの集合煙突への排出は、各施設を単独に稼動したときの濃度を記入してください。 また、貯蔵タンクは計算により求めた濃度を記入して構いません。 |
| 揮発性有機化合物濃度 （容量比ppm（炭素換算）） |  |  |  |
| 参考事項 |  |  |  |

備考　１　設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。

２　規模の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の２の中欄に掲げる施設の当該下欄に規定する項目について記載すること。

３　揮発性有機化合物排出施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図を添附すること。

４　排出ガス量は、湿りガスであって、最大のものを記載すること。

５　揮発性有機化合物排出施設が貯蔵タンクである場合には、排出ガス量の欄には記載しないこと。

６　揮発性有機化合物濃度は、湿りガス中の濃度とすること。

７　揮発性有機化合物濃度は、揮発性有機化合物の処理施設がある場合には、処理後の濃度とすること。

８　参考事項の欄には、揮発性有機化合物の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、揮発性有機化合物の排出の抑制のために採っている方法（排出ガスを処理施設において処理しているものを除く。）等を記載すること。