様式３（規則第４条第１項関係）

広　告　物　等　安　全　点　検　報　告　書

年　　　月　　　日

（あて先）札 幌 市 長

設 置 者　氏名(名称、代表者)

住所(所在地)

管 理 者　氏名(名称、代表者)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　㊞

住所(所在地)　　　　　　　　　　     　　　　TEL

資格名称　（　　　　　　　　　）点検年月日　　　　　　年　　 月　　 日

設置年月　　　　年　　　月　（　　　年経過）

| 区分 | 点 検 内 容 | 異 常 |  | 異 常 の 内 容 | 処 理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎 | 1 上部構造の支えの傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 支持部 | 1 鉄骨の錆発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 鉄骨接続部（溶接部・ﾌﾟﾚｰﾄ）の腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 取付部 | 1 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・取付部ﾌﾟﾚｰﾄの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 ﾍﾞｰｽ周辺、ｺｰｷﾝｸﾞの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 取付対象部（柱･壁･ｽﾗﾌﾞ）取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 広告板･文字 | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、錆 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 広告板面・文字等の破損、変形、ﾋﾞｽ等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 照明装置 | 1 蛍光灯･照明灯･LEDの不点、ﾈｵﾝ管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 照明器具･LEDの取付部の破損、変形、錆、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 安全ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾀｲﾑｽｲｯﾁ等の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 2 その他点検した事項( ) | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 3 その他点検した事項( ) | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項（異常の処理方法、該当広告物の種別・表示内容など） ■「未処理」の場合、美観又は安全性に関する所見、設置者への報告（有・無） |  |  |  |  |  |  |

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。